|  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # PCL 5/T |  |  |  |  |
| 0010 |  | Runder Deckeneinbaulautsprecher 6 W |  |  |  |  |
|  |  | Der PCL 5/T besteht aus ABS-Kunststoff mit einem aus Epoxidpuder beschichteten Aluminium-Ziergitter. Geliefert mit einem speziellen Chassis, welches für einen breit ausgelegten Frequenzbereich sorgt, ist er hervorragend für Anwendungen geeignet in denen hauptsächlich Hintergrundmusik benötigt wird. In Übereinstimmung mit der Norm British Standard 6840, ist diese Serie für den Einsatz in feuchten Räumen und in Räumlichkeiten in denen ein häufiges oberflächliches Reinigen der Lautsprecher erforderlich ist, geeignet. |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 100-17.500 Hz |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 83 dB |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 91 dB |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 2,9 |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | d= 203 mm, 80 mm tief |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 0,75 kg |  |  |  |
|  |  | Material | Einbauzarge ABS-Kunststoff, |  |  |  |
|  |  |  | Ziergitter Aluminum beschichtet |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |
|  |  | Typ | PCL 5/T |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |